Народна библиотека

„Радоје Домановић“

Бр.:  131/24

Датум: 14. 6. 2024. године

Л Е С К О В А Ц

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАБАВКA НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

(члан 27. став 1. тачка 1) Закон о јавним набавкама, „Сл. Гласник РС“ бр. 91/2019)

Замена столарије Народне библиотеке „Радоје Домановић“ Лесковац,  бр. 127/24

Рок за подношење понуда:	 24. 6. 2024. године до 11:00 сати, без обзира на начин достављања

Понуде доставити на адресу:	Народна библиотека „Радоје Домановић

Булевар ослобођења 61.

16000 Лесковац

На основу члана 27. став 1. тачка1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 19/2019, у даљем тексту: Закон), члана 64. – члана 72. Павилника о ближем уређењу поступка јавних набавки Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу бр. 518/2020 од 11. 09. 2020. године, Одлуке о спровођењу поступка набавке на коју се Закон не примењује број 129/2024. од 14. 6. 2023. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Замена столарије Народне библиотеке „Радоје Домановић“ Лесковац.

САДРЖАЈ

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| 1 | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2 | Критеријум за доделу уговора | 4 |
| 3 | Врста техничке карактеристике (Спецификација) квалитет, количина и опис добара, обезбеђивање гаранције квалитета, рок и место испоруке добара и сл. | 4 |
| 4 | Образац структуре понуђене цене | 5 |
| 5 | Образац понуде | 9 |
| 6 | Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта | 12 |
| 7 | Образац трошкова припреме понуде | 24 |
| 8 | Изјава о интегритету | 25 |
| 8 | Упутство понуђачу како да сачини понуду | 26 |
| 9 | Модел уговора | 30 |

Укупан број страна: 38

Комисија:

- Небојша Крстић, члан.

- Ивана велиновић, члан.

- Катарина Станковић, члан.

ОДЕЉЕЊЕ НАБАВКЕ И ОБРАДА

РЕАЛИЗАТОР НАБАВКЕ

Небојша Крстић

____________________________

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ

1.1 Подаци о наручиоцу

| Назив наручиоца: | Народна библиотека „Радоје Домановић“ |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца: | Булевар ослобођења 61, 16000 Лесковац |
| Матични број наручиоца: | 07139900 |
| ПИБ наручиоца: | 101912219 |
| Врста наручиоца: | Корисник буџета |
| Интернет страница наручиоца: | www.nbleskovac.rs |
| Особа за контакт: | Небојша Крстић, бр. телефона 016/315 00 83 бр. факса 016/315 00 83, еmail: nbleskovac@gmail.com |

1.2 Врстa набавке

Набавка на коју се закон не примењује, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

1.3 Предмет јавне набавке

Предмет  набавке: Замена столарије Народне библиотеке „Радоје Домановић“ Лесковац, број 99/23

ОРН(ЦПВ): 45262000 – Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову

1.4 Назнака да се поступак спроводи са циљем закључења уговора о јавној набавци

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5 Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.

1.6 Лице за контакт

За све потребне информације у вези са предметном набавком лице за контакт је Небојша Крстић, број телефона 016/315 00 83, број телефакса 016/315 00 83, email: nbleskovac@gmail.com

2. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Уговор се додељује економски најповољнијој понуди на основу критеријума ЦЕНА.

Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је у понуди навео краћи рок извођења радова.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок извођења радова, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Поступак жребања спроводи Комисија за јавну набавку, у просторијама наручиоца у присуству овлашћених представника понуђача, а о начину и времену жребања понуђачи би били накнадно обавештени.

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И СЛ.

- Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет количина и опис радова: Извођење грађевинских радова на замени столарије Народне библиотека „Радоје Домановић“ Лесковац, према предмеру и предрачуну радова који је дат у оквиру Обрасца структуре понуђене цене и који је обавезан да се попуни у целости.

- Начин спровођења контроле: Народна библиотека „Радоје Домановић“ обезбедиће вршење стручног надзора над извођењем радова, у складу са законским прописима који регулишу ову област. Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одређеног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке.

3.   Рок за извођење радова износи 7 дана од издатог налога наручиоца.

4.  Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана отварања понуда.

5. Место извршења радова: Народна библиотека „Радоје Домановић“,  Булевар ослобођења 61, 16000 Лесковац.

6. Обилазак локације (места извршења радова): Препоручује се обилазак локације и увид у комплетну пројектно – техничку документацију ради што бољег сагледавања стања.

Лице за контакт: Небојша Крстић, тел: 016/315 00 83, Одељење Набавке и обраде, задужен за организовање обиласка локације и  увида у комплетну пројектно-техничку документацију.

7. Гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему је 2 године од дана званичне примопредаје радова.

4. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ" У ЛЕСКОВЦУ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЗА АРХИТЕКТОНСКЕ РАДОВЕ

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ РАДОВА ПРЕДВИЂЕНИХ ОВИМ ПРЕДМЕРОМ И ПРЕДРАЧУНОМ

Све одредбе ових техничких услова сматрају се саставним делом описа сваког поглавља, сваке позиције и подпозиције овог предмера и предрачуна. Предвиђене радове извести у целости према опису појединих ставки овог предмера и предрачуна, описа за поједине групе радова, техничком опису и другом. Јединичном ценом сваке позиције трошкова обухватити све потребне елементе за њено формирање, тако да она у погодбеном предрачуну буде коначна и то:

МАТЕРИЈАЛ Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног, везног материјала и слично заједно са трошковима набавке, ценом спољњег и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство које је употребљено, са свим потребним пратећим трошковима, утоваром, истоваром, складиштењеми чувањем на градилишту од кварења и пропадања, са потребном манипулацијом, давањем потребних узорака на испитивање и др.

Предрачуном радова за неке материјале није ближе прецизиран произвођач или заштићени трговачки назив материјала или конструкције, чија се употреба предвиђа. У сваком случају и за прецизиране и непрецизиране материјале, даје се могућност извођачу радова да може применити адекватне материјале или конструкције, различитих произвођача или различитих трговачких назива. Подразумева се да квалитет и погодност примене тих материјала или конструкција, мора бити најмање на истом или вишем нивоу од захтеваног, односно пројектованог квалитета. Поред тога примена таквих материјала и конструкција, дозвољава се само уз претходно добијено позитивно мишљење пројектанта и надзорног органа и сагласност наручиоца посла.

РАД Вредност радова обухвата сав главни и помоћни рад свих потребних операција било које позиције предрачуна, сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав рад око заштите изведених конструкција од штетних утицаја за време грађења (извођење других позиција радова, врућина, хладноћа, киша, ветар и др.).

ПОМОЋНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Све врсте скела ,корпи за подизање без обзира на висину и облик улазе у јединичну цену посла за које су потребне. Скеле морају бити постављене на време, да не би ометале нормалан ток радова, а у цену је урачуната демонтажа и одношење скеле и елемената са градилишта.Цена ангажовања корпе за подизање на висини је такође урачуната у цену. Јединична цена обухвата обавезне ограде, заштитне надстрешнице, прилазе и сл. Одговарајућа позиција радова ценом обухвата прилазе и платформе за бетонирање конструкција, патосе мешалица, амортизацију скеле и помоћних конструкција за предпостављено време итд.

Сва потребна оплата, без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно. На објекту се примењује системска оплата типа Ное, Пери или сл. Подупирање извршити према упутству произвођача оплате. Бетонске површине се неће малтерисати тако да све површине бетона морају бити равне и глатке. По завршетку бетонирања, после потребног времена сва оплата се скида, чисти и припрема за поновну употребу према упутству произвођача оплате, а после извршених радова се мора однети са градилишта.

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ И ДАЖБИНЕ На јединичну цену радне снаге извођач радова зарачунава свој фактор који се формира на бази постојећих прописа и инструмената као и сопственим особеним начином привређивања извођача радова (разни порези, камате, таксе, осигурање, зарада, фондови, основна срества, плате итд.). Поред тога фактором извођач обухвата следеће радове који му се неће посебно плаћати било као предрачунске ставке или накнадни рад и то:

- све хигијенско-техничке заштитне мере за личну заштиту радника и заштиту на објекту и околине као (ограде, надстрешнице, разне помоћне и санитарне објекте и др.); - заштите постојећег зеленила на градилишту; - трошкове рада механизације или најамнине позајмљене ако није из сопственог погона; - чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са одвозом смећа, шута и отпадака уз напомену да се завршно чишћење обрачунава као посебна позиција; - сва потребна испитивања материјала и прибављање одговарајућих атеста; - уређење грађевинског земљишта и простора око објекта које је коришћено за градилиште, без остатака материјала, отпадака, трагова прекпопавања и трагова помоћних зграда; - обезбеђење услова за ускладиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатера; - евентуална заштита објеката (конзервирање) у екстремним условима.

Извођач не може накнадно теретити инвеститора, повећаним трошковима око рада у зимским условима, за накнаду трошкова евентуалног загревања или повећаних трошкова за рад по мразу, јер се то сматра проблемом извођача, осим ако се другачије не уговори.

Посебно треба обратити пажњу на синхронизацију радова, јер се не признају било какви трошкови на разна штемовања и крпљења, после проласка инсталације кроз и преко зидова и других конструкција.

Уколико дође до прекида изградње извођач је дужан да градилиште и објекат заштити и сачува од пропадања, а све оштећене делове да пре наставка радова поправи и доведе у ред о свом трошку.

МЕРЕ И ОБРАЧУН Уколико у појединој ставци није дат начин обрачуна радова, придржавати се у свему важећих норми, просечних у грађевинарству или техничких услова за извођење завршних радова у грађевинарству.

ОСТАЛО Сав употребљени материјал мора бити квалитетан и треба да у потпуности одговара условима и одредбама SRPS-а. Сви радови морају бити изведени по важећим техничким, прописима, солидно, савесно и квалитетно. Сав остали рад и обавезе, који нису поменути регулишу се у духу Закона о планирању и изградњи и осталих прописа који регулишу ту материју, важећих стандарда и просечних норми у грађевинарству. Овим предрачуном није обухваћено: уређење терена, платоа, пешачких приступа објекту, озељењавање.

Према овим условима, опису појединих ставки, треба саставити јединичну цену за сваку ставку предрачуна.

| ПРОЈЕКАТ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА БИБЛИОТЕКЕ "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ" У ЛЕСКОВЦУ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАМЕНА СПОЉАШЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ, ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |  |  |  |  |
| ПОЗ. | ВРСТА И ОПИС РАДОВА | Ј | КОЛИЧИНА |  | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА |  | УКУПНО |
|  |  | М |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пажљива демонтажа постојећих фасадних отвора - прозора, лимених солбанка и парапетних дасака. Прозоре различитих димензија скинути пажљиво и одвести на даљини до 15 km са утоваром и истоваром на градилишној депонији. Пре почетка вађења столарије обити малтер на шпалетнама по ободу отвора унутра и евентуално са зида унутар у ширини 10 до 50 cm са израдом скеле за рад. Приликом вађења прозора водити рачуна да не дође до оштећења фасаде, уколико дође до оштећења фасаде и већих оштећења зидова Извођач је дужан да све поправи и врати у првобитно стање о свом трошку без надокнаде. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду за отворе веће од 4m2. | ком | 12,00 | x |  | = |  |
|  | Обрачун по комаду за отворе мање од 4m2. | ком | 1,00 | x |  | = |  |
| 1.2 | Пажљиво рушење дела спољашњрг омалтерисаног зида од пуне опеке дебљине d=38cm испод постојећег прозора у ширини од 90cm за отвор за уградњу врата. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт, истовар, потребно планирање и трошкове депоније. НАПОМЕНА: приликом рушења зидова објекта радове пажљиво изводити и предузети све потребне мере за безбедност радника и суседних објеката." |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² порушеног зида по опису. | m2 | 1,00 | x |  | = |  |
| 1.3 | Чишћење после демонтаже постојеће грађевинске столарије - припремање објекта за извођење предвиђених радова. Чишћење извршитиа потребан број пута. Плаћа се једанпут, без обзира на број чишћења. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду отвора грађевинске столарије. | ком | 14,00 | x |  | = |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ, ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |  |  |  | : |  |

| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ (GN 301) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПШТИ ОПИС |  |  |  |  |  |  |  |
| Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремене механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета да поседују атесте. Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему одговарају условима техничке документације. Површине које се обрађују морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене површине морају бити равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду искључиво наносити на прописано припремљену подлогу. Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова. Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције рада. Јединачна цена обухвата израду комплетне позиције рада, (набавку материјала, спољнии унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције ) које су неопходне за квалитетно извођење радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције рада и исти не искључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области. |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЗ. | ВРСТА И ОПИС РАДОВА | Ј | КОЛИЧИНА |  | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА |  | УКУПНО |
|  |  | М |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Набавка материјала, транспорт и малтерисање, глетовање и бојење унутрашњих шпалетни око фасадних отвора - прозора продужним малтером размере 1:2:6. Све површине шпалетни који се малтеришу претходно испрскати мешавином цементног млека и финог песка како би се остварила боља атхезија материјала. Дебљина слоја малтера треба бити равномерна а омалтерисане површине равне и глатке а углови прави. Глетовати у два слоја и бојити белом бојом (уоквирити прозоре према упутству пројектанта) У цену позиције улази и одговарајућа скела неопходна за извршење радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрчун по метру дужном комплет позиције у складу са описом. | m1 | 114,50 | x |  | = |  |
| УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  | : |  |

| 3 | ГРАЂЕВИНСКА PVC СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОЗ. | ВРСТА И ОПИС РАДОВА | Ј | КОЛИЧИНА |  | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА |  | УКУПНО |
|  |  | М |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка израда, транспорт и уградња прозора у конструкцији од седмокоморних, квалитетних, PVC профила, минималне дебљине профила 81mm, отпорних на UV зрачење, прскање, увијање и друге деформације, беле боје, са уметнутим поцинкованим профилима и најмање три заптивне EPDM гумене траке по обиму рамова и крила. Обезбедити природно струјања ваздуха при потпуно затвореним крилима, преко два ваздушна канала по прозору типа “Regel Air” (регулишући механизам омогућава минималну вентилацију просторије и спречава кондензацију и појаву влаге). Прозори су снабдевени квалитетним оковом и системом учвршћивања за основне PVC профиле за дуготрајно коришћење (најмање 15 000 узастопних отварања и затварања). Основни оков је за "Ventus" отварање - са спуштеном сајлом и ручком до висине 1,5m. |  |  |  |  |  |  |
|  | Класично отварање (за доња крила) је такође обезбеђено (због прања), преко стандардног окова, али са ручком за PVC столарију. Застакљивање је термопан пакетом, херметички затвореним и испуњеним аргоном у међупростору, дебљина стакла по таблицама произвођача, зависно од димензија рама, принципијално d=4+16+4mm (једно стакло-обавезно нискоемисионо). Укупни коефицијент пролаза топлоте "к", за целу конструкцију, мора бити максимално 1,5 w°K/m2 (сходно правилнику ЕЕ). |  |  |  |  |  |  |
|  | Уколико услови на терену то захтевају градњу прозора вршити анкеровањем у слепи челични шток (22/30мм), на маx растојању од 70cm. Након уградње извршити заптивање простора између рама и зида одговарајућим средствима за заптивање и поставити одговарајуће покривне лајсне. Са унутрашње стране поставити PVC клупицу, висина клупе ~3cm, укупна ширина 40 cm, препуст унутра -мин10cm од зида (за радијаторе), бочне стране затворити покривном лајсном. Спољну окапницу - солбанк (урачунату у цену позиције) израдити од челичног пластифицираног лима дебљине 0.7mm, ширине до 25cm, причврстити је котвама и херметизацијом онемогућити продор воде између дна прозора и зида. Прозор снабдевен и окапницом доњег крила рама прозора. |  |  |  |  |  |  |
|  | Пре израде и уградње врата и портала Извођач радова је дужан да одговорно провери у узме мере на лицу места. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду уграђеног прозора по опису и прописима за ову врсту радова. У цену урачуната и потребна скела за монтажу. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 трокрилни прозор 270/160, ознака 1 | ком | 6,00 | x |  | = |  |
|  | 3.1.2 трокрилни прозор 270/160, ознака 2 | ком | 6,00 | x |  | = |  |
|  | 3.1.2 двокрилни прозор 160/130, ознака 3 | ком | 1,00 | x |  | = |  |
| 3.2 | Набавка израда, транспорт и уградња балконских врата у конструкцији од шестокоморних, квалитетних, PVC профила, минималне дебљине профила 76mm, отпорних на UV зрачење, прскање, увијање и друге деформације, беле боје, са уметнутим поцинкованим профилима и најмање три заптивне EPDM гумене траке по обиму рамова и крила. Обезбедити природно струјања ваздуха при потпуно затвореним крилима, преко два ваздушна канала по прозору типа “Regel Air” (регулишући механизам омогућава минималну вентилацију просторије и спречава кондензацију и појаву влаге). Прозори су снабдевени квалитетним оковом и системом учвршћивања за основне PVC профиле за дуготрајно коришћење (најмање 15 000 узастопних отварања и затварања). |  |  |  |  |  |  |
|  | Класично отварање (за надвратно прозорско крило) је такође обезбеђено (због прања), преко стандардног окова, али са ручком за PVC столарију. Застакљивање је термопан пакетом, херметички затвореним и испуњеним аргоном у међупростору, дебљина стакла по таблицама произвођача, зависно од димензија рама, принципијално d=4+16+4mm (једно стакло- обавезно нискоемисионо). Укупни коефицијент пролаза топлоте "к", за целу конструкцију, мора бити максимално 1,5 w°K/m2 (сходно правилнику ЕЕ). |  |  |  |  |  |  |

|  | Након уградње извршити заптивање простора између рама и зида одговарајућим средствима за заптивање и поставити одговарајуће покривне лајсне. На прелазу из унутрашњег у спољашни простор уградити алуминијумски праг са термопрекидом без баријера у ширини врата (дубина PVC профила). Алуминијумски праг је елоксиран, што побољшава отпорност на хабање, док је полиамидни термо прекид у беж боји. Праг и све лајсне улазе у цену. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пре израде и уградње врата и портала Извођач радова је дужан да одговорно провери у узме мере на лицу места. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду уграђених PVC врата по опису и прописима за ову врсту радова. У цену урачуната и потребна скела за монтажу. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1 једнокрилна врата 110/220, ознака А | ком | 1,00 | x |  | = |  |
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |  | : |  |

| ПРОЈЕКАТ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА БИБЛИОТЕКЕ "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ" У ЛЕСКОВЦУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАМЕНА СПОЉАШЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ |  |  |  |
| 1 | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ, ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА | = |  |
| 2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | = |  |
| 3 | ГРАЂЕВИНСКА PVC СТОЛАРИЈА | = |  |

| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А | : |  |
| --- | --- | --- |
| ПДВ (20%) | : |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ | : |  |

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

| Понуда број ________________ од ____________________ године у поступку набавке радова, Замена столарије Народне библиотеке „Радоје Домановић“ Лесковац, бр. 129/24 ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача |  |
| Адреса седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Особа за контакт |  |
| Електронска адреса |  |
| Број телефона |  |
| Број факса |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Класификација понуђача: (заокружити начин разврставања предузећа према критеријумима Закона о рачуноводству) | Микро Мало Средње Велико Физичко лице (предузетник) |

Потпис овлашћеног

Датум : _____________						  	лица

____________________

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ): |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ): |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број (ПИБ): |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број (ПИБ): |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број (ПИБ): |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

за набавку радова – Замена столарије Народне библиотеке „Радоје Домановић“ Лесковац, број 129/24

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |

1) Рок важења понуде: _____ ___ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана од дана отварања понуде)

2) Рок плаћања:  у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

3) Рок извођења радова ________сати (не дужи од 48 сата), од тренутка издатог налога наручиоца.

Датум:

______________________

Потпис одговорног лица

_____________________

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су подаци наведени у обрасцу понуде тачни.

6. ОПИС КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

- ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ

Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка набавке у случају да постоје основи за искључење и то ако:

1.1. привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:

кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребe у вези са јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело давањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребe службеног положаја, кривично дело трговинe утицајем, кривично дело примањa мита и кривично дело давањa мита, кривично дело преварe, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу; (чл. 111. ст. 1. Закона о јавним набавкама)

1.2. привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне; (чл. 111. ст. 2. Закона о јавним набавкама)

1.3.  утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за

подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине,

социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене

зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних

конвенција;

(чл. 111. ст. 3. Закона о јавним набавкама)

1.4. постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама; (чл. 111. ст. 4. Закона о јавним набавкама)

1.5. утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора. (чл. 111. ст. 5. Закона о јавним набавкама)

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ НАВЕДЕНИХ КРИТЕРИЈУМА 1.1 - 1.5. ЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТA.

Образац изјаве је дат у прилогу Конкурсне документације ( Образац бр. 1)

Привредни субјект у понуди доставља изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта (у даљем тексту: изјава о испуњености критеријума) којом потврђује да:

- не постоје основи за искључење;

- испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта;

Ако понуду подноси група привредних субјеката, у понуди се доставља засебна изјава сваког члана групе привредних субјеката која садржи податке из претходне две тачке за релевантне капацитете члана групе.

Ако привредни субјект намерава да део уговора повери подизвођачу или да користи капацитете других субјеката, дужан је да за подизвођача, односно субјекта чије капацитете користи достави засебну изјаву која садржи тражене податке за релевантне капацитете подизвођача, односно другог субјекта које намерава да користи.

- изјави о испуњености критеријума привредни субјекти наводе издаваоце доказа о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и изјављују да ће на захтев и без одлагања, моћи наручиоцу да достави те доказе.

- изјави о испуњености критеријума привредни субјект може да наведе податке о интернет адреси базе података, све потребне идентификационе податке и изјаву о пристанку, путем којих могу да се прибаве докази, односно изврши увид у доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

Наручилац задржава право да затражи од понуђача и кандидата да доставе све доказе или део доказа о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта ради провере података наведених у изјави о испуњености критеријума, ако је то потребно за правилно спровођење поступка.

- случају постојања сумње у истинитост података које је доставио привредни субјект, наручилац може достављене податке да провери код издаваоца доказа, надлежног органа или треће стране која има сазнања о релевантним чињеницама, а изузетно може од понуђача да захтева да доставе на увид оригинал или оверене копије свих или појединих доказа.

- КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

2.1. Обављање професионалне делатности

| 2.1. Упис у регистар |  |
| --- | --- |
| Правни основ: | Члан 115. ст.1- Наручилац може да захтева да привредни субјект докаже да је уписан у регистар привредних субјеката, судски регистар, професионални регистар или други одговарајући регистар, ако се такав регистар води у земљи у којој привредни субјек има седиште. |
| Начин доказивања испуњености критеријума | Привредни субјект је дужан да уз понуду поднесе изјаву о упису у регистар привредних субјеката, судски регистар, професионални регистар или други одговарајући регистар који се води у држави у којој привредни субјект има седиште, којом потврђује да испуњава овај криеријум за избор привредног субјекта. Наручилац задржава право да пре доношења одлуке у поступку набавке захтева од понуђача да достави доказе у виду извода из судског, привредног, професионалног или другог одговарајућег регистра који се води у држави у којој привредни субјект има седиште ( за правна лица: извод из Регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из надлежног привредног суда; за предутзетнике: извод из Регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра) |
| Питање/тражени подаци у изјави | Привредни субјект је уписан у регистар привредних субјеката, судски регистар, професионални регистар или други одговарајући регистар који се води у држави у којој привредни субјект има седиште. |

Остали услови:

- Меница за озбиљност понуде на 3 %

Доставља се до рока завршетка тендера лично или поштом на износ од 3% за озбиљност понуде.

Меница за добро извршење послова и гаранцију од 10%

- Потврда референтне набавке да је у протекле три године испоручивао и монтирао паметну завесу.

- Тражи се само референтна потврда  којом се потврђује да је понуђач монитриао исту.

- Сертификат/Диплома о стурчној оспособљености грађевинске струке за висинске радове

Потребно је доставити сертификат или диплому о стручној оспособљености грађевинске струке да понудјач има  минимум једног извршиоца за висинске грађевинске радове.

Сертификат/диплома о стручној оспособљености грађевинске струке за монтирање алуминијукие столарије/профила са стакленим панелима

Потребно је доставити сертификат/диплому о струöној оспособљености градјевинске струке да понудјач има минимум једног извршиоца са звањем монтажер алуминијумских профила са стакленим панелима.Сертификат/диплома не смеју бити издати у овој години.

Сертификат/Овлашћење да је понуђач сертификован за монтажу и испоруку  паметне завесе

- Потребно је доставити овлашћење или сертификат производјача паметне завесе, да је понудђач овлашћен да може продати, испоручити и извшрити монтажу опреме која је предмет набавке.

- Сертификат произвођача архитектонских профила да поседује ЛЕЕД зелени сертификат

- Сертификат произвођача да поседује ЖИГ Чуваркућа којим се потврђује да су профили произведени у Србији.

- Изјава о својствима –CE Знак за архитектонске профиле.

Образац бр. 1

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

За набавку радова  – Замена столарије Народне библиотеке „Радоје Домановић“ Лесковац, број 129/24

Понуђач ________________________________________________, са седиштем у

_________________________, улица ___________________________________________

број _______, сагласан сам да наручиоцу на његов захтев, без одлагања, могу доставити наведене доказе и под материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу изјаву:

И З Ј А В А

Изричито наводим да испуњавам све критеријуме дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, и то:

Обавезни основи за искључење

| I. Основи повезани са осуђујућим кривичним пресудама за кривична дела наведена у члану 111.Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закона) или одговарајућа кривична дела према прописима државе седишта привредног субјекта или државе држављанства физичког лица | Одговор |
| --- | --- |
| Да ли је сам привредни субјект или његов законски заступник осуђен за једно или више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном пре највише пет година или дуже, ако је правоснажном пресудом утврђен дужи период забране учешћа у поступку јавне набавке који се и даље примењује? | Да Не |

| - Основи повезани са измирењем пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање лица | Одговор |
| --- | --- |
| Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза? | Да Не |
| Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање? | Да Не |

| - Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права | Одговор |
| --- | --- |
| Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, повредио обавезе у области заштите животне средине? | Да Не |
| Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, повредио обавезе у области социјалног права? | Да Не |
| Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, повредио обавезе у области радног права? | Да Не |
| Ако је одговор да, да ли је привредни субјект предузео мере да би доказао своју поузданост без обзира на постојање основа за искључење у складу са чланом 113. Закона? |  |

| IV Сукоб интереса | Одговор |
| --- | --- |
| Да ли је привредни субјект свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку набавке? Ако је одговор да, наведите појединости: | Да Не |

| V Непримерен утицај на поступак | Одговор |
| --- | --- |
| Да ли привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора? | Да Не |

Обављање професионалне делатности

| Обављање професионалне делатности | Одговор |
| --- | --- |
| Привредни субјект је уписан у регистар привредних субјеката, судски регистар, професионални регистар или други одговарајући регистар који се води у држави у којој привредни субјект има седиште. | Да Не |

Технички и стручни капацитет

| Техничка лица – извођење радова | Одговор |
| --- | --- |
| Да привредни субјект има запослене и/или ангажоване ван радног односа: - -једног (1) дипломираног грађевинског инжењера као одговорног извођача радова са важећом лиценцом бр. 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415, или одговарајућим решењем издатог од Министарста грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. - једног (1) дипломираног инжењера грађевинских радова као одговорног извођача радова са важећом лиценцом бр.450 или одговарајућим решењем издатог од Министарста грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. - минимум три (3) радника/извршиоца | Да Не |
| Алати погонска или техничка опрема | Одговор |
| Да привредни субјект има на располагању следећу механизацију и опрему: - За потребе монтаже елемената из понуде | Да Не |
| Списак изведених радова | Одговор |
| Да је привредни субјект у периоду од 3 (три) године пре објављивања позива за подношење понуда извео радове на уградњи приближно сличних тражених радова из документације. | Да Не |

Завршна изјава

Изјављујем да су претходно наведени подаци у изјави тачни и истинити и да сам у потпуности свестан последица лажног приказивања чињеница.

Изјављујем да сам у могућности, да на захтев наручиоца и без одлагања у законом прописаном року, доставим доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

Пристајем да се наручиоцу омогући да прибави доказе, односно изврши увид у доказе о испуњености критеријума које сам навео у Изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта директним приступом бесплатној националној бази података у Србији или трећој држави.

Датум                                                                               Понуђач

_________________________                                         ____________________________

Образац бр. 2

СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИОЦА РАДОВА

| Р.бр. | Назив наручиоца | Предмет уговора | Број и датум закључења уговора | Вредност изведених радова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Датум                                                                                                 Понуђач

______________________                                                                _________________________

Напомена:

У случају да понуђач има више од 10 закључених и реализованих референтних уговора образац копирати.

Образац бр. 3

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

| Назив референтног наручиоца радова |  |
| --- | --- |
| Седиште (адреса) |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Место и датум издавања потврде |  |

На основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.91/2019) купац/наручилац издаје

ПОТВРДУ да је извођач радова

(назив и седиште извођача)

периоду од __________________________________ за наше потребе у целости извео радове на

_______________________________________________________________________________                                                                 (навести врсту  радова на објекту)

а)самостално, б) као члан групе, ц) као подизвођач (заокружити), у уговореном року и квалитету, на уговорени начин, без примедби, у укупној вредности од

_______________________динара(без ПДВ-а),

| Р. бр. | Година | Износ без ПДВ-а |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  | УКУПНО: |  |

Потврда се издаје ради учешћа наведеног понуђача у поступку набавке радова Уређење портала Библиотеке, број 99/23, и у друге сврхе се не може користити.

Датум                                                       Потпис референтног наручиоца радова

---------------------------------------                                           ----------------------------------------------------

Напомена: Образац копирати за све наручиоце из списка референтних наручилаца радова.

7 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ИЗЈАВА

О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Као понуђач у предметном поступку набавке радова – Замена столарије Народне библиотеке „Радоје Домановић“ Лесковац, број 127/24

| Назив трошка | Износ трошка у динарима |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање ове изјаве није обавезно.

| Датум: _________________ |  | Понуђач ____________________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

8.  ИЗЈАВА О ИНТЕГРИТЕТУ

За набавку радова – Замена столарије Народне библиотеке „Радоје Домановић“ Лесковац, 12924

Понуђач ________________________________________________, са седиштем у

_________________________, улица ___________________________________________

број _______, под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у овом

поступку  набавке поднео независно, без договора са другим понуђачима или

заинтересованим лицима, гарантујем тачност података у понуди и немам сукобљене

интересе који могу негативно да утичу на извршење набавке.

датум:

_____________                                                                                                  Потпис овлашћеног

лица понуђача

место:

_____________                                                                                                  __________________

9. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1 Подаци о језику на коме понуда мора бити састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2 Начин подношења понуда

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

Понуду доставити на адресу наручиоца, Народна библиотека „Радоје Домановић“, Билевар ослобиођења 61, 16000 Лесковац, са назнаком: „Понуда за набавку радова – Замена столарије Народне библиотеке „Радоје Домановић“ Лесковац, број 129/24  - НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача до 24. 6. 2024. године до 11:00 сати.

Јавно отварање понуда обавиће се 24. 6. 2024. године, са почетком у 11:30 сати, у просторијама наручиоца, на адреси: Народна библииотека „Радоје Домановић“, Булевар ослобођења 61, Лесковац. Отварање понуда врши комисија за предметну јавну набавку по редоследу приспећа.

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- техничку спецификацију;

- образац понуде

- образац структуре понуђене цене

- изјаве понуђача о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта (Образац бр. 1);

- Списак референтних наручиоца радова (Образац бр. 2)

- Изјава о интегритету

- Модел уговора

3 Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Предмет јавне набавке није обликован у партије.

4 Начин измене, допуне и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Народна библиотека, ул. Булевар ослобођења 61, 16000 Лесковац, са назнаком: измена понуде/допуна понуде/опозив понуде/измена и допуна понуде за набавку радова – Извођење грађевинских радова на Замена столарије Народне библиотеке „Радоје Домановић“ Лесковац, број 129/24 - НЕ ОТВАРАТИ.“

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести назив и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуде понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5 Понуда са подизвођачем

Понуђач који намерава да извршење дела уговора повери подизвођачу, дужан је да у понуди наведе: 1) који део уговора намерава да повери подизвођачу (по предмету или у количини, вредности или проценту); 2) податке о подизвођачима. Подаци из става 1. морају да буду наведени у уговору о набавци, ако је привредни субјект поверио подизвођачу део уговора о набавци.

6  Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача, као заједничку понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке, а који обавезно садржи податке о: 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 2. Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 3. Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 4. Понуђачу који ће издати рачун; 5. Рачуну на који ће бити извршено плаћање; 6. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

7 Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана уредно испостављене привремене, односно, окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок извођења радова не може бити дужи од 48 сата од тренутка издатог налога наручиоца.

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. У случају да понуђач прихвати захтев за продужење рока важења понуде, исти не може мењати понуду.

Гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему је 2 године од дана званичне примопредаје радова.

8 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати. ,

9 Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима финансијског обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Изабрани понуђач је дужан да достави средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза и то:

Гарантни рок за изведене радове.

10 Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачу на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

11 Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

НАПОМЕНА:

Приликом попуњавања и састављања понуде употреба печата није обавезн

10. МОДЕЛ УГОВОРА

1. Народна библиотека „Радоје Домановић“, Булевар ослобођења 61 у Лесковцу – матични број 07139900, ПИБ 101912219, коју заступа директор Весна Илић, као наручилац  као Наручилац и

2.___________________________________________, из_______________________

улица и број_________________________, текући рачун_______________________

назив банке__________________________матични број ______________________,

ПДВ број _________________, шифра делатности ________________________,

ПИБ ____________________, кога заступа _________________________________, као најповољнији понуђач (у даљем тескту: Извођач).

Уговорне стране претходно сагласно констатују да је извођачу радова по спроведеном  поступку набавке број 129/24, одлуком наручиоца додељен уговор о набавци.

Члaн 1.

Прeдмeт oвoг угoвoрa je Замена столарије Народне библиотеке „Радоје Домановић“ Лесковац, у свему према техничкој спецификацији и Обрасцу структуре понуђене цене са предмером и предрачуном и пoнудом Извoђaчa брoj 	_____, oд ___. ___.______. гoдинe, a у склaду сa вaжeћим прoписимa, тeхничким нoрмaтивимa и oбaвeзним стaндaрдимa кojи вaжe зa извoђeњe oвe врсте рaдoвa.

Обим и врста радова са техничким описом детаљно су одређени, предмером и предрачуном радова и конкурсном документацијом који су саставни део уговора.

Извођач изводи уговорене радове (заокружити и попунити):

а) самостално;

б) са подизвођачима:

___________________________________________ из _____________________

___________________________________________ из _____________________

в) заједнички, у групи са:

___________________________________________ из _____________________

___________________________________________ из _____________________

Члан 2.

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове одређене у техничкој спецификацији ,односно, предмеру и предрачуну радова из конкурсне документације.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у складу са техничким прописима, нормативима и обавезним стандардима који важе за ту врсту радова, квалитетно и да уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету, у складу са техничком спецификацијом.

Члaн 3.

Врeднoст угoвoрeних рaдoвa из члaнa 2. oвoг угoвoрa изнoси __________________ динaрa, без ПДВ-а, односно ______________________ динара, са ПДВ-ом, и представља вредност радова по понуди број _________ од ___.____._______. године.

Плaћaње ће бити извршeно oд стрaнe нaручиoцa нa рaчун извoђaчa брoj: 	_______________________, кoд 					бaнке.

Јединичне цене радова дате у Обрасцу структуре понуђене цене приложеном уз понуду извођача радова су фиксне и неће се мењати до окончања радова.

Уговорена цена је фиксна и неће се мењати у случају продужења рока за извођење радова у складу са чл.8 овог уговора.

Наручилац ће извођачу вршити плаћање на основу испостављене  ситуације.

Спровођење контроле  као и извршење овог уговора су у надлежности Народне библиотеке „Радоје Домановић“, Булевар ослобођења 61, 16000 Лесковац.

Члaн 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- По испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,

- у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације.

Члан 5.

Извођач се обавезује да уговорене радове, у складу са предмером радова, изведе у потпуности и преда наручиоцу у року од _______ (максимално 7  дана).	Уговорени рок за завршетак радова може се продужити само писаним споразумом обе уговорне стране уз предходно оправдано образложење Извођача радова.

Члан 6.

Извођач се обавезује да изведе уговорене радове у складу са важећим прописима, техничком документацијом и овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач се обавезује:

  - да пре почетка извођења радова наручиоцу достави решења о именовању одговорних извођача радова;

  - да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге предвиђене важећим прописима који регулишу ову област;

  - да омогући вршење стручног надзора на објекту;

  - да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца и лица које прате извршење уговора, датим на основу извршеног стручног надзора и у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку, рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме или убрза извођење радова кад је запао у доцњу;

  - да испуни све уговорене обавезе стручно и квалитетно према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

  - да се строго придржава мера заштите на раду;

  - да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту, као и складишта својих материјала и слично, тако да се наручилац особађа свих одговорности према државним органима у погледу безбедности, прописа о заштити животне средине и радноправних прописа о сигурности радника, за време укупног трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу;

  - да писмено обавести наручиоца и лица које прате извршење уговора када утврди да делови техничке документације, упутства стручног надзора или друга документација није у складу са важећим прописима и стандардима, што може имати утицаја на стабилност, исправност и квалитет изведених радова;

  - да уграђује материјал, делове и опрему, врсте и типа која у потпуности одговара конкурсној документацији, техничким условима и стандардима и да за исте обезбеди доказе о квалитету – сертификате, атесте и друго, о свом трошку;

  - да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца и лица које прате извршење уговора;

Члан 7.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену радова под условима и на начин одређен овим уговором и да од извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац се обавезује да уведе извођача у посао и обезбеди му несметан прилаз градилишту. Датум увођења у посао се констатује заједничким уписивањем у грађевински дневник и од тог тренутка почиње да тече рок за завршетак радова.

Наручилац се обавезује да, по обавештењу извођача, да су радови завршени, без одлагања, заједно са извођачем приступи  коначном обрачуну.

Члaн 8.

Извoђaч имa прaвo нa прoдужeњe угoвoрeнoг рoкa зa извoђeњe рaдoвa у случajу нaступaњa вaнрeдних oкoлнoсти кojи сe нису мoгли прeдвидeти у врeмe зaкључeњa угoвoрa кao штo су: зeмљoтрeс, пoплaвa или другa eлeмeнтaрнa нeпoгoдa, мeрe држaвних oргaнa, oкoлнoсти кoje нису билe прeдвиђeнe кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм. Нaступaњe, трajaњe и прeстaнaк вaнрeдних дoгaђaja и oкoлнoсти уписуjу сe у грaђeвински днeвник. Извoђaч je дужaн дa писмeнo oбaвeсти нaручиоцa o пoтрeби прoдужeњa рoкa зa извoђeњe рaдoвa збoг нaступaњa oвaквих дoгaђaja и oкoлнoсти.

Извoђaч имa прaвo нa прoдужeњe рoкa изгрaдњe и у случajу кaшњeњa нaручиoцa у испуњeњу свojих угoвoрних oбaвeзa и тo oнoликo врeмeнa кoликo je кaшњeњe трajaлo.

Члан 9

Извођач мора доставити:

Меницу за озбиљност понуде на 3 %, Доставља се до рока завршетка тендера лично или поштом на износ од 3% за озбиљност понуде.

Меница за добро извршење послова и гаранцију од 10%

Гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему је 2 године од дана званичне примопредаје радова.

Члaн 10.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи 5% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути уговор.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без предходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Члан 11.

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако се Извођач радова не одазове писменом позиву Наручиоца за увођење у посао ни после 5 дана од дана пријема позива;

- ако Извођач радова касни са почетком извођења радова дуже од 15 дана од дана увођења у посао;

- ако Извођач радова касни са почетком извођења радова дуже од 10 дана у односу на уговорену динамику;

- ако Извођач радова у дефинисаном року не продужи важење средстава финансијског обезбеђења неопходних за испуњење уговора;

- ако Извођач радова не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за извођење радова или радове изводи неквалитетно и не поступа по примедбама надзорног органа и Наручиоца;

- уколико због непредвиђених околности или више силе дође до обуставе радова која може узроковати несразмерно велике трошкове за Наручиоца.

  - случају једностраног раскида уговора за који је одговоран Извођач, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене радова новог извођача и цене предметних радова по овом уговору, уколико таква разлика постоји.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора сачињен од стране стручног надзора.

  - случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да престане са извођењем радова (осим оних које му надзорни орган наложи ради заштите лица, имовине или безбедности радова), да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, врати сву документацију достављену од стране Наручиоца приликом увођења у посао, повуче све материјале и опрему са градилишта, као и да учествује у раду посебне комисије која ће сачинити записник о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Све трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Уколико Извођач радова ни на писани позив Наручиоца не именује свог представника који ће учествовати у раду комисије из претходног става, у року од 5 дана од дана пријема писаног позива, сматраће се да је прихватио и пристаје да комисија без његовог учешћа сачини записник о стварно изведеним радовима до дана раскида. На овако сачињен записник нема права приговора и прихвата се као веродостојан.

Члан 12.

Нa питaњa кoja нису рeгулисaнa oвим угoвoрoм примeњивaћe сe oдрeдбe Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи и Закона о облигационим односима.

Члaн 13.

Свe eвeнтуaлнe спoрoвe из oвoг угoвoрa угoвoрнe стрaнe рeшaвaћe спoрaзумнo, a спoрoвe кoje нe буду мoглe рeшити спoрaзумнo рeшaвaћe нaдлeжни суд у Лeскoвцу.

Члан 14.

Угoвoр je сaчињeн у 6 (шест) истoвeтних примeрaкa oд кojих 4 (четири) задржава наручилац, а 2 (два) извођач.

Извођач радова                                                        Наручилац радова

__________________________          М.П.                ___________________________

Напомена:  овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.